摘  要

精准的医学影像辅助诊断技术通过对病灶区域的准确定位与特征建模，为临床医生提供直观、可靠的诊断依据，在提升影像判读效率、降低漏诊与误诊风险以及实现肺癌的早期发现与精准干预等方面具有重要意义。然而，囊腔型肺癌在 CT 影像中通常呈现出结构复杂、边界模糊及尺度变化显著等特点，给自动化分析方法带来了较大挑战。现有基于深度学习的医学影像分析模型在病灶区域建模能力与整体判别性能之间仍存在一定权衡，同时对关键区域信息的利用仍有待进一步加强。

针对上述问题，本文围绕囊腔型肺癌 CT 影像辅助诊断任务，研究并构建了基于 ROI 与注意力机制的医学影像分析方法，重点提升模型对关键病灶区域的感知能力与判别性能。本文的主要研究工作与结论如下：

（1）提出了一种基于 ROI 与注意力机制的囊腔型肺癌 CT 影像辅助诊断模型 LungROINet。该模型通过引入 ROI 区域建模策略，引导网络重点关注潜在病灶区域，并结合多尺度注意力机制对局部与全局特征进行增强建模，从而提升对囊腔型肺癌关键影像特征的表达能力。实验结果表明，LungMSRNet 在囊腔型肺癌辅助诊断任务中取得了较好的性能，在检测与良恶性判别精度方面相较于多种主流方法具有一定优势，验证了所提出方法在复杂医学影像场景下的有效性。

（2）围绕医学影像中标注成本高、数据获取受限等问题，进一步研究了弱监督条件下的医学影像分割方法，分析并引入了基于注意力机制的弱监督分割模型 MambaWS-SegNet。该模型通过弱标注信息构建有效监督信号，并结合注意力机制与区域建模策略，实现对病灶区域的精细分割。相关实验结果表明，该方法在多种医学影像分割数据集上均表现出良好的分割性能，体现了其在弱监督医学影像分析任务中的应用潜力。

（3）在上述研究基础上，本文对 ROI 建模与注意力机制在不同医学影像任务中的应用效果进行了综合分析，探讨了其在复杂病灶结构建模、小目标识别以及弱监督学习场景中的优势与局限性。研究结果表明，合理引入 ROI 与注意力机制有助于增强模型对关键区域的判别能力，为后续医学影像辅助诊断方法的研究提供了有益参考。

关键词：肺癌；ROI；注意力机制；医学影像

Abstract

Accurate medical image-based auxiliary diagnosis, through precise localization and modeling of lesion regions, provides clinicians with clear and intuitive diagnostic information, playing a critical role in improving image interpretation efficiency, reducing the risk of missed and misdiagnosed cases, and enabling early detection and intervention for lung cancer. However, cystic-cavity lung cancer in CT images is characterized by complex internal structures, blurred lesion boundaries, and significant scale variations, which pose substantial challenges to existing deep learning–based medical image analysis methods. In particular, current models often suffer from limited capability in effectively modeling region-specific features while maintaining robust diagnostic performance.To address these challenges, this thesis investigates medical image analysis methods based on region-of-interest (ROI) modeling and attention mechanisms for cystic-cavity lung cancer auxiliary diagnosis, and proposes two representative frameworks targeting different supervision settings. The main contributions and conclusions are summarized as follows:

(1) LungROINet: A ROI-Based Auxiliary Diagnosis Network for Cystic-Cavity Lung Cancer CT Images.To enhance lesion-focused feature representation, LungROINet introduces ROI-guided region modeling to emphasize potential lesion areas, combined with multi-scale attention mechanisms to jointly capture local details and global contextual information. Experimental results demonstrate that LungROINet achieves competitive performance in cystic-cavity lung cancer auxiliary diagnosis tasks, including lesion detection and benign-malignant classification, validating its effectiveness in handling complex lesion structures in CT images.

(2) MambaWS-SegNet: A Weakly Supervised Medical Image Segmentation Network Based on Mamba and Attention Mechanisms.Considering the high annotation cost and limited availability of pixel-level labels in medical imaging, this thesis further explores weakly supervised medical image segmentation. MambaWS-SegNet leverages weak annotations to construct effective supervision signals and integrates attention-based region modeling with Mamba-based feature learning to achieve fine-grained lesion segmentation. Experimental results on multiple medical image segmentation datasets indicate that the proposed framework exhibits favorable segmentation performance and strong robustness under weak supervision.

(3) Comprehensive Analysis of ROI Modeling and Attention Mechanisms in Medical Image Analysis.Based on the above studies, this work further analyzes the role of ROI modeling and attention mechanisms across different medical imaging tasks and supervision settings. The results demonstrate that appropriate integration of ROI-based region modeling and attention mechanisms can effectively enhance the discriminative representation of lesion regions, providing practical insights and methodological references for future research on medical image-based auxiliary diagnosis.

Keywords: Lung Cancer; ROI; Attention Mechanism; Medical Image

目  录

摘  要	I

Abstract	II

图和附表清单（非必要项）	V

第1章 引  言	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	3

1.2.1 基于深度学习的医学图像目标检测方法	3

1.2.2 基于弱监督的医学图像分割方法	4

1.2.3 现有研究中存在的问题	4

1.3 研究内容与创新点	5

1.3.1 研究内容	5

1.3.2 创新点	6

1.4 本文的组织结构	6

第2章 相关理论和技术	8

2.1 医学图像语义分析相关定义	8

2.2 基于DETR的医学图像目标检测相关理论	9

2.2.1 目标检测中的特征提取与多尺度表示方法	10

2.2.2 注意力机制的引入	13

参考文献	14

图和附表清单（非必要项）

（章标题“插图清单”“附表清单”或“插图和附表清单”用中文三号黑体，居中，单倍行距，段	前24磅，段后18磅。内容部分中文用小四号宋体，英文和数字用小四号Times New Roman字体，两端对齐，首行缩进2字符，行距20磅。）

（插图和附表清单为非必要项。论文中图表较多时，可分别列出“插图清单”和“附表清单”，“插图清单”在前，“附表清单”在后。插图较多而附表较少、或者插图较少而附表较多、或者二者均较少时，可将插图和附表合编为“插图和附表清单”。清单中应有正文对应的编号、题目和页码。插图和附表清单另起一页，置于目录之后。）

（示例）

图1.1　医学图像分割示例	1

图1.2　分割效果经典实例	2

图2.1	8

图2.1　DETR的目标检测特征提取与输入表示示意图	11

图2.2　ResNet的四种残差结构	12

图2.3　卷积特征融合方法	13

未找到图形项目表。

- 引  言

研究背景与意义

肺癌是全球范围内发病率和死亡率均居前列的恶性肿瘤之一，其早期发现与精准诊断对提高患者生存率具有重要的临床意义 [1]。随着医学影像技术的不断发展，计算机断层扫描（Computed Tomography, CT）因其成像速度快、空间分辨率高等优势，已被广泛应用于肺部疾病的筛查与诊断过程 [2]。在临床实践中，放射科医生通常需要结合 CT 影像中病灶的形态、位置及内部结构等信息，对肺部病变进行综合判断。然而，受限于影像数据规模庞大、病灶类型复杂以及医生经验差异等因素，人工阅片过程往往耗时耗力，且存在一定的主观性和不确定性 [3]。因此，借助人工智能技术对医学影像进行自动分析，为临床诊断提供可靠的辅助支持，已成为当前医学影像领域的重要研究方向。

近年来，深度学习方法在医学影像分析任务中取得了显著进展，特别是在病灶检测、分割及分类等方面展现出优于传统方法的性能 [4]。医学图像语义分析作为医学影像理解的关键技术之一，旨在通过对影像中不同语义区域进行建模，为后续诊断、治疗规划及疗效评估提供依据。根据建模粒度和任务目标的不同，医学图像语义分析通常可分为像素级分割与区域级检测两类。像素级分割侧重于对病灶边界和内部结构进行精细刻画，适用于对空间精度要求较高的应用场景；区域级检测则通过定位关键病灶区域，在保留整体语义信息的同时降低计算复杂度，更适合小目标或多病灶场景。图 1.1 给出了医学图像分割与检测任务的典型示例，其中图 1.1(a) 和图 1.1(b) 展示了像素级分割在器官影像中的应用效果，能够对病灶区域进行精细勾画；图 1.1(c) 则展示了区域级检测与原图联合建模的示例，保留了完整影像上下文信息，更有利于小目标病灶的定位与分析。

（a）肺结节原图     （b）肺结节掩码          (c)肺部原图和掩码

图1.1　医学图像分割示例

然而，在实际临床应用中，肺部病灶在 CT 影像中往往呈现出形态多样、尺度差异显著以及边界模糊等特点，这对自动化分析方法提出了更高要求。尤其是囊腔型肺癌（Cystic-Cavity Lung Cancer），作为一种具有代表性的小目标病灶类型，其在 CT 影像中通常表现为壁厚不均的低密度空腔结构，病灶区域面积较小，内部组织形态复杂，且易与正常肺组织或其他良性病变产生混淆 [5]。如图 1.2 所示，囊腔型肺癌在不同患者和不同层面 CT 图像中的表现差异明显，部分病灶仅在局部切片中呈现出轻微结构异常，给病灶的准确定位和语义建模带来了较大挑战。当病灶尺寸较小时，影像噪声和背景组织对模型判断的干扰进一步加剧，导致诊断不确定性显著增加，对模型在局部结构建模和上下文语义理解方面提出了更高要求。

（a）小目标CT图                                （b）大目标CT图

图1.2　分割效果经典实例

针对上述问题，区域兴趣（Region of Interest, ROI）建模思想为医学影像分析提供了一种有效的解决途径。通过引导模型重点关注潜在病灶区域，ROI 方法能够在降低背景干扰的同时增强对关键区域特征的表达能力，从而提升小目标病灶的检测与判别效果 [6]。与此同时，注意力机制在深度学习模型中的引入，使网络能够根据不同空间位置和特征通道的重要性自适应分配计算资源，在复杂结构建模和多尺度特征融合方面表现出良好优势。将 ROI 建模与注意力机制相结合，有助于进一步提升模型对囊腔型肺癌等复杂病灶的感知能力与判别性能。

此外，医学影像分析任务还普遍面临标注成本高、数据获取受限等现实问题。高质量的像素级标注通常需要专业影像医生耗费大量时间进行精细勾画，难以在大规模数据集中推广应用。因此，在有限标注条件下探索具备良好性能的弱监督医学影像分析方法，对于提升模型的实用性与可推广性具有重要意义。弱监督方法通过利用图像级标签、区域标注或不完全标注信息构建有效监督信号，为医学影像分割与辅助诊断提供了一种兼顾性能与成本的解决方案。

基于上述研究背景，本文以囊腔型肺癌 CT 影像辅助诊断为研究对象，围绕 ROI 建模与注意力机制在医学影像分析中的应用展开研究。一方面，针对囊腔型肺癌小目标、结构复杂的特点，设计基于 ROI 与注意力机制的辅助诊断模型，以提升对关键病灶区域的识别与判别能力；另一方面，结合弱监督学习思想，探索在有限标注条件下实现有效医学影像分割的方法。相关研究有助于推动医学影像辅助诊断技术在复杂临床场景中的应用，为提高肺癌诊断效率与准确性提供技术支持与理论参考。

国内外研究现状

近年来，随着医学影像数据的快速增长以及临床对精准诊断需求的不断提升，医学图像语义分析已成为计算机视觉与医学影像分析领域的重要研究方向之一[7]。医学图像语义分析的核心目标是对影像中的解剖结构、病灶区域或功能异常进行自动或半自动识别与建模，从而为疾病诊断、治疗规划及预后评估提供可靠依据[8]。在肺部 CT 影像分析场景中，由于病灶类型多样、尺度差异显著且存在边界模糊等问题，如何实现对关键病灶区域的准确定位与有效表征，仍是医学影像辅助诊断研究中的重要问题。

早期医学影像分析方法多依赖传统图像处理技术，如阈值分割、区域生长、活动轮廓模型以及基于形态学运算的边缘检测等[9]。此类方法通常依赖人工设定参数或先验规则，在特定条件下能够取得一定效果，但在复杂成像模态和多样化病理变化场景中，往往存在鲁棒性不足、泛化能力有限的问题[10]。随着深度学习技术的发展，数据驱动方法逐渐成为医学图像分析的主流研究方向，相关研究主要围绕医学图像目标检测与语义分割等任务展开。

基于深度学习的医学图像目标检测方法

医学图像目标检测旨在对影像中的异常区域进行自动定位，是医学影像辅助诊断中的重要环节。随着卷积神经网络的发展，大量基于深度学习的目标检测方法被引入医学影像分析领域，并在肺结节检测、病灶筛查等任务中取得了良好效果[11]。早期方法多采用两阶段检测框架，通过候选区域生成与区域分类相结合，实现对病灶区域的定位与判别。

近年来，单阶段目标检测方法凭借结构简洁、推理速度快等优势，逐渐在医学影像检测任务中得到应用。相关研究通过引入多尺度特征融合、特征金字塔结构以及上下文信息建模策略，提升模型对不同尺度病灶的检测能力[12]。然而，在肺部 CT 影像中，尤其是针对囊腔型肺癌等小目标病灶，目标检测仍面临一定挑战。一方面，小目标病灶在整幅影像中占比极低，容易被背景组织淹没；另一方面，病灶边界模糊且形态多变，增加了检测模型对关键区域准确定位的难度[13]。

基于弱监督的医学图像分割方法

医学图像分割旨在对病灶区域进行像素级精细刻画，是辅助诊断和定量分析的重要基础。然而，高质量像素级标注通常需要专业医生进行逐像素勾画，标注成本高、耗时长，限制了分割模型在大规模医学影像数据中的应用[15]。为缓解这一问题，弱监督医学图像分割方法逐渐受到研究者关注。

弱监督分割方法通常利用图像级标签、点标注、涂鸦标注或粗粒度区域标注等弱监督信息，构建近似监督信号以指导模型训练[16]。相关研究通过区域约束、伪标签生成以及一致性正则化等策略，在降低标注成本的同时尽可能保持分割精度。近年来，结合注意力机制的弱监督分割方法通过增强模型对关键区域的响应能力，在复杂病灶分割任务中展现出较好的性能[17]。

在肺部 CT 影像中，囊腔型肺癌等病灶通常呈现出结构复杂、边界模糊及内部异质性强等特点，使得弱监督分割任务更具挑战性。如何在有限标注条件下有效利用上下文信息与区域约束，实现对病灶区域的稳定分割，仍是当前弱监督医学图像分割研究的重要问题[18]。

现有研究中存在的问题

深度学习方法在医学图像语义分析与辅助诊断领域中取得了显著进展，在提高诊断效率、减轻医生工作负担等方面展现出良好的应用前景。然而，在复杂肺部 CT 影像场景下，尤其是针对囊腔型肺癌等具有小目标、结构复杂和边界模糊特征的病灶，现有研究方法仍存在一定不足，主要体现在以下几个方面：

（1）囊腔型肺癌在 CT 影像中通常表现为尺度较小、形态不规则的低密度结构，其区域在整幅影像中占比极低。现有深度学习模型在多次下采样过程中容易丢失关键局部信息，导致小目标病灶在复杂背景中难以被准确定位或完整建模。同时，为提升分割或检测精度而引入更深或更复杂的网络结构，往往会显著增加模型参数量和计算开销，影响模型在临床实际环境中的应用效率。

（2）多数医学图像分析方法采用全局特征学习策略，缺乏对潜在病灶区域的显式建模与有效约束，导致模型在训练过程中容易受到大量无关背景信息的干扰。尤其在肺部 CT 影像中，正常肺组织结构复杂、密度变化显著，若缺乏有效的区域引导机制，模型难以在特征学习过程中稳定聚焦于与诊断相关的关键区域，从而影响检测与分割结果的可靠性和一致性。

（3）受限于医学影像像素级标注成本高、获取难度大的现实条件，弱监督医学图像分割方法逐渐受到关注。然而，在囊腔型肺癌等边界不清晰、内部结构复杂的病灶场景中，弱监督信号往往难以准确反映真实病灶分布，伪标签噪声较大，易导致模型训练过程不稳定。此外，现有弱监督方法在充分利用上下文信息和区域一致性约束方面仍存在不足，其分割结果在不同样本和不同成像条件下的泛化能力有待进一步提升。

综上所述，如何在保证计算效率的前提下提升小目标病灶的检测与分割精度，如何增强模型对关键病灶区域的感知能力，以及如何在弱监督条件下提高分割结果的稳定性与鲁棒性，仍是当前医学图像辅助诊断研究中亟需解决的问题。

研究内容与创新点

研究内容

为解决当前医学影像辅助诊断中针对囊腔型肺癌 CT 影像所面临的小目标病灶难以准确定位、关键区域建模能力不足以及标注成本高等问题，本文围绕基于深度学习的医学图像目标检测与弱监督分割方法开展研究，主要研究内容如下：

针对问题（1），考虑到囊腔型肺癌在 CT 影像中具有多区域分布、小目标比例高以及结构复杂等特点，本文研究面向小目标病灶的医学图像目标检测方法。通过引入区域兴趣（ROI）建模思想，结合多尺度特征融合与注意力机制，引导模型重点关注潜在病灶区域，在增强关键区域特征表达能力的同时抑制无关背景干扰，从而提升模型对囊腔型肺癌病灶的定位与判别能力，构建面向囊腔型肺癌 CT 影像的辅助诊断模型。

针对问题（2），为进一步提升模型对关键病灶区域的感知能力，本文在目标检测框架中引入注意力机制与区域约束策略，从空间和特征层面对病灶区域进行强化建模。通过在特征提取与融合过程中对不同区域和尺度信息进行自适应加权，使模型能够更加稳定地聚焦于与诊断相关的局部区域，从而提高在复杂背景条件下的检测鲁棒性与结果一致性。

针对问题（3），考虑到医学影像像素级标注成本高、获取难度大的现实问题，本文进一步研究基于弱监督学习的医学图像分割方法。在仅依赖有限弱监督信息的条件下，探索利用区域约束与特征建模策略实现对囊腔型肺癌病灶区域的有效分割。通过引入适用于弱监督场景的特征学习与约束机制，提高模型在复杂病灶分割任务中的稳定性与泛化能力，为后续定量分析与辅助诊断提供支持。

创新点

本文围绕囊腔型肺癌 CT 影像辅助诊断任务，在医学图像目标检测与弱监督分割两个方面开展研究，主要创新点如下：

（1）提出了一种面向囊腔型肺癌 CT 影像的 ROI 引导医学图像目标检测网络 LungROINet。该方法在目标检测框架中引入 ROI 建模与注意力机制，通过多尺度特征融合增强模型对小目标病灶的感知能力，在复杂背景条件下实现对囊腔型肺癌病灶区域的稳定定位与判别，为囊腔型肺癌的辅助诊断提供了一种有效的建模思路。

（2）针对医学影像标注成本高的问题，提出了一种基于弱监督学习的医学图像分割网络 MambaWS-SegNet。该方法在弱监督条件下结合区域约束与特征建模策略，实现对囊腔型肺癌病灶区域的有效分割，在减少对像素级精细标注依赖的同时，提升了分割结果的稳定性与鲁棒性。

（3）从医学影像实际应用需求出发，系统地探索了 ROI 建模、注意力机制与弱监督学习在囊腔型肺癌 CT 影像分析中的协同作用，为复杂小目标病灶的检测与分割提供了统一的建模思路与实践参考，对医学影像辅助诊断方法的设计具有一定的借鉴意义。

本文的组织结构

本文围绕囊腔型肺癌 CT 影像的辅助诊断问题，结合医学图像目标检测与弱监督分割方法，对相关模型与技术展开系统研究。全文共分为五章，各章节的组织结构安排如下：

第一章为引言。首先介绍医学图像辅助诊断的研究背景与研究意义，分析囊腔型肺癌在 CT 影像中的成像特点及其在自动分析中的难点；随后综述国内外在医学图像目标检测与弱监督分割领域的研究现状，总结现有研究中存在的问题；在此基础上明确本文的研究内容与主要创新点，最后对全文的组织结构进行说明。

第二章为相关理论与关键技术。本章介绍医学图像分析中常用的深度学习基础理论与方法，包括卷积神经网络的基本结构、多尺度特征建模思想以及目标检测与图像分割的基本原理，为后续模型设计与方法研究提供理论基础。

第三章为基于 ROI 的囊腔型肺癌医学图像目标检测方法研究。针对囊腔型肺癌小目标比例高、结构复杂且易受背景干扰的问题，提出面向囊腔型肺癌 CT 影像的辅助诊断模型 LungROINet。本章重点介绍模型的整体框架与关键模块设计，包括区域兴趣建模、多尺度特征融合及注意力机制等，并通过对比实验与消融实验验证所提出方法在病灶定位与判别任务中的有效性。

第四章为基于弱监督学习的囊腔型肺癌医学图像分割方法研究。针对医学影像像素级标注成本高的问题，提出弱监督分割模型 MambaWS-SegNet，在有限监督信息条件下实现对囊腔型肺癌病灶区域的有效分割。本章详细介绍模型结构设计与弱监督策略，并通过实验分析模型在复杂病灶分割任务中的性能表现与稳定性。第五章为总结与展望。本章对全文的研究工作进行总结，概括本文提出方法的主要成果与不足，并结合医学影像辅助诊断领域的发展趋势，对未来的研究方向进行展望。

- 相关理论和技术

本文围绕囊腔型肺癌 CT 影像的辅助诊断任务，重点研究医学图像目标检测与语义分割方法，并在此基础上探讨弱监督条件下的医学图像分析策略。为后续模型设计与方法研究提供理论支撑，本章将介绍医学图像语义分析的相关定义、基于深度学习的医学图像目标检测与语义分割基本理论，以及弱监督医学图像分割的相关概念。

  - 医学图像语义分析相关定义

语义分割（Semantic Segmentation）旨在对医学图像中的每一个像素赋予语义类别标签，用于刻画不同组织结构或病灶区域在空间上的精确分布。该任务关注像素级别的语义一致性，输出与原图尺寸一致的分割掩膜。在肺部 CT 影像中，语义分割常用于将图像划分为背景、正常肺组织及病灶区域等，如图 2.1(a) 所示。

目标检测（Object Detection）则以实例级目标为研究对象，通过预测目标的边界框位置及其类别标签，实现对病灶位置和类别的联合建模。与语义分割相比，目标检测不涉及像素级的精细勾画，输出结果相对粗粒度，但在病灶快速定位、筛查与候选区域生成等任务中具有较高的应用价值，如图 2.1(b) 所示。

（a）语义分割                    （b）目标检测

图2.1 语义分割和目标检测

从数学角度看，可将医学图像表示为定义在二维空间上的函数：

I(x,y):Ω→Rc

其中 (x,y)∈Ω⊂R2表示图像中的像素位置，I(x,y) 表示该位置处的像素值（灰度值或 RGB 值），c 为图像通道数（对于 RGB 图像，c=3），Ω 表示图像的定义域。

在语义分割任务中，其目标是学习一个从像素空间到语义标签空间的映射函数：

f:Ω→L

其中 L={l1,l2,…,lK}表示预定义的语义类别集合，共包含 K类。对于任意像素位置 xy，模型预测其语义标签为 f(x,y)∈L。该映射函数通常由深度神经网络进行近似学习，推理阶段输出与输入图像尺寸一致的语义分割结果。

对于目标检测任务，其目标是学习从图像到目标集合的映射：

g:I→{(bi, ci, si)}i=1N

其中 N表示预测目标数量，bi 表示第 i个目标的边界框（可用中心点与宽高或左上—右下坐标表示），ci 为目标类别标签，si 为对应的置信度分数。通过该形式化定义，目标检测能够为后续的病灶分析提供候选区域与定位信息，从而辅助临床筛查与诊断流程。

  - 基于DETR的医学图像目标检测相关理论

医学图像目标检测在临床辅助诊断中主要用于对病灶区域进行快速定位与初步判别，常作为后续精细分割、定量测量与随访评估的前置步骤。与自然场景图像相比，医学影像尤其是 CT 切片通常存在组织结构复杂、灰度分布不均以及目标尺度偏小等特点，使得检测模型不仅需要具备较强的局部细节刻画能力，还需能够有效整合跨区域的上下文信息，以降低漏检与误检风险。近年来，随着 Transformer在计算机视觉领域的广泛应用，基于自注意力机制的端到端目标检测范式逐渐成为研究热点。其中，DETR将目标检测统一建模为集合预测问题，通过全局建模方式为复杂场景下的目标定位提供了新的研究思路；在此基础上，面向实际应用需求的实时 DETR系列模型进一步推动了检测框架在效率与可用性方面的发展。在医学图像目标检测任务中，现有方法通常面临以下挑战：

（1）小目标占比高，尺度差异明显。病灶区域往往呈现小尺度、弱纹理或边界模糊等特征，不同患者及不同病程阶段的病灶形态差异显著，导致检测模型在多尺度表征过程中易出现漏检现象。

（2）背景干扰强，目标与非目标相似度高。CT 影像中正常组织结构复杂，部分区域在灰度或形态上与病灶区域相近，模型容易将背景结构误判为异常目标，从而产生误检。

（3）上下文依赖显著，局部感受野受限。医学影像中的目标判别往往依赖于邻近结构及整体形态线索，仅依靠局部感受野提取的特征难以稳定地区分相似组织结构。

（4）精度与效率之间存在权衡。临床应用场景通常期望在较短时间内完成筛查与提示，而高精度检测模型往往伴随较高的计算开销，使其在实际部署中面临一定限制。

针对上述问题，研究者提出了一系列优化策略，以提升医学图像目标检测的性能与适用性，主要体现在以下几个方面：

（1）特征提取与多尺度表示。通过优化特征提取网络并引入多尺度特征表示方式，使模型能够同时利用高层语义信息与低层细节特征，从而增强对小目标及尺度变化显著病灶区域的感知能力。

（2）注意力机制的引入。利用注意力机制对特征图中不同空间位置或通道维度进行自适应加权，引导模型重点关注与病灶相关的关键区域信息，有效抑制复杂背景和无关结构的干扰，提升模型在复杂医学影像场景下的判别能力与鲁棒性。

（3）端到端目标检测范式。将目标检测建模为统一的端到端学习过程，直接从输入影像映射到目标预测结果，减少对人工先验规则与复杂中间处理步骤的依赖，有助于简化检测流程并提高模型整体的一致性与泛化能力。

因此，本文将围绕目标检测中的特征提取与多尺度表示方法、注意力机制在检测任务中的应用以及端到端目标检测范式三个方面，对基于 DETR 的医学图像目标检测相关理论进行系统介绍，为后续章节中结合具体模型的设计与改进奠定理论基础。

    - 目标检测中的特征提取与多尺度表示方法

特征提取是目标检测任务中的前置关键环节，其目标是将原始医学影像转换为具有判别性的特征表示，为后续目标定位与类别判别提供信息基础。在医学 CT 影像中，病灶目标往往呈现尺度小、对比度低、形态不规则以及边界模糊等特点，且同时伴随复杂的正常解剖结构与成像噪声干扰，导致检测模型容易出现漏检与误检。特别是在囊腔型肺癌相关病灶中，囊壁、壁结节等关键结构通常占据像素比例较小，对特征表达的细粒度能力提出更高要求。因此，若特征提取阶段不能有效保留关键结构信息并形成足够的语义表达，后续检测模块即便采用更复杂的预测策略，也难以获得稳定可靠的检测结果。

在基于DETR的端到端检测范式中，特征提取模块不仅承担“提取局部纹理”的角色，还直接决定Transformer编码器输入表示的质量。DETR将目标检测建模为集合预测问题，并通过全局注意力建立跨区域依赖关系[19]，因此其输入特征既需要包含局部细节（如边缘、纹理与微小结构），也需要具备一定的全局语义表达能力以支撑后续全局建模。通常，DETR系列框架会先由骨干网络提取特征，再将特征组织为适合注意力建模的输入表示（如图2.2所示），该过程对特征的分辨率、语义层级与信息完整性均较为敏感。进一步地，面向实际部署需求的实时DETR系列模型在继承端到端思想的同时，更强调特征提取阶段的效率与可用性[20]。

图2.2　DETR的目标检测特征提取与输入表示示意图

因此，面向 DETR/RT-DETR体系的特征提取设计通常更加关注两类能力：其一是骨干网络对医学影像关键结构的表征能力，其二是多尺度特征表示对小目标与尺度变化的适配能力。基于这一认识，现有研究一般从“轻量化特征提取”和“多尺度特征融合”两条主线对特征提取阶段进行改进，并逐步形成较为成熟的技术路线。

（1）轻量级特征提取网络

骨干网络（Backbone）负责将输入图像映射为高维特征表示，是检测模型性能与效率的主要决定因素之一。以 ResNet 为代表的经典卷积骨干通过残差连接有效缓解深层网络训练难题，使网络在保持较强表征能力的同时提升可训练性（如图2.3所示）[21]。对于医学影像检测而言，较强的骨干表征能力有助于提取病灶的细粒度纹理与边缘特征，从而提高对微小目标和低对比目标的敏感性。然而，临床辅助诊断场景通常还要求模型具备较好的部署友好性，因此近年来许多工作进一步强调在保证特征表达的前提下降低计算与参数开销，使模型能够在资源受限环境下稳定运行。轻量化思路一般体现在：优化网络结构设计以减少冗余计算、采用更高效的特征提取单元或通道配置，从而在精度与效率之间取得更平衡的折中。需要注意的是，在 DETR/RT-DETR 等端到端范式中，骨干输出特征将直接影响后续全局注意力建模的效果，因此轻量化设计往往需要兼顾语义信息的完整性与特征分辨率的合理性，避免因过度压缩导致小目标信息丢失。

图2.3　ResNet的四种残差结构

（2）多尺度特征表示与融合

医学 CT 影像中的病灶目标通常呈现尺度小、形态差异大、边界不清等特点，单一尺度的特征表示往往难以同时兼顾细粒度结构与高层语义信息。一般而言，浅层特征图分辨率较高，能够保留较丰富的边缘与纹理细节，但语义表达能力相对有限；深层特征图语义信息更强，能够提供更稳定的目标判别线索，但空间分辨率较低，容易造成小目标位置信息的丢失。因此，通过多尺度特征表示与融合实现不同层级特征的互补，是提升医学图像目标检测性能的关键手段之一。如图2.4所示，特征金字塔网络（FPN）、路径聚合网络（PANet）以及双向特征金字塔网络（BiFPN）是目标检测领域中具有代表性的三类多尺度特征融合结构。

FPN 由 Lin 等提出[22]，旨在缓解目标检测中的尺度变化问题。其核心思想是构建自顶向下的语义传递路径，并通过横向连接将高层语义特征融合到低层高分辨率特征中，从而在保持空间细节的同时增强特征的语义表达能力。如图2.4(a)所示，FPN 通过逐层上采样并与对应尺度的浅层特征进行融合，使模型在不同尺度上均具备较强的检测能力。对于医学 CT 中尺度较小的病灶目标，该结构能够在一定程度上缓解深层特征分辨率不足导致的小目标漏检问题。

在 FPN 的基础上，Liu 等提出 PANet[24]，进一步引入自底向上的路径增强机制，以强化低层细节信息向高层语义特征的传递过程。如图2.4(b)所示，PANet 在特征金字塔中增加自底向上的聚合路径，使不同尺度特征之间的信息流动更加充分，从而提升整体特征表达的完整性。由于医学影像中目标与部分背景结构在外观上具有一定相似性，PANet 通过增强细节与语义的双向融合，有助于提高模型对关键结构的辨识能力并降低误检风险。

BiFPN 由 Tan 等在 EfficientDet 框架中提出[23]，其在 PANet 的双向融合思想基础上进一步强调高效的跨尺度特征融合方式。如图2.4(c)所示，BiFPN 通过引入可学习的融合权重对来自不同尺度的特征进行加权组合，使模型能够根据任务需求自适应调整各尺度特征的贡献比例，从而提升融合效果；同时，BiFPN 对冗余连接进行简化，在保证特征融合能力的前提下有效降低了计算复杂度，更适合对推理效率有要求的实际应用场景。

（a）FPN          （b）PANet                   (c)BiFBN

图2.4　卷积特征融合方法

从更一般的角度来看，多尺度特征融合可抽象为不同尺度特征在空间域上的加权组合过程。设来自不同层级的多尺度特征分别为 Asi与 Asj，常见融合方式可表示为加权组合后通过卷积映射得到融合特征：

Fs=ConvαAsi+βAsj	(2-1)

其中 α与 β为融合权重，用于平衡不同尺度特征在融合结果中的占比。

进一步地，当引入频域分支对特征进行增强时，多尺度融合过程可扩展为空间域与频域特征的协同建模，其表达形式可写为：

Ff=ConvαAfi+βMfj=ConvαMfi+βMfj	(2-2)

其中 Af表示空间域特征分支，Mf 表示频域特征分支。通过空间域与频域特征的联合融合，可以进一步增强模型对纹理变化与结构差异的刻画能力，为后续医学图像目标检测任务提供更加充分的多尺度特征表示。

    - 注意力机制的引入

医学图像目标检测的核心目标是在复杂组织背景中实现病灶区域的可靠定位与初步判别。与自然场景相比，CT 等医学影像存在灰度对比度有限、结构纹理相似度高、目标尺度偏小且形态差异显著等特点，使得检测模型不仅需要具备对局部细节的敏感性，还需要整合跨区域的上下文线索以降低漏检与误检风险。传统卷积神经网络（CNN）主要通过局部卷积核堆叠逐层扩大感受野，但其信息交互在空间上具有“逐层传递”的特点，当目标判别高度依赖长距离结构关系（例如病灶与邻近血管、胸膜或支气管走向的相对关系）时，仅依赖局部感受野容易出现语义歧义。为此，近年来研究者逐渐引入注意力机制（Attention），通过显式建模特征之间的相关性实现全局信息聚合，从而增强模型在复杂医学影像背景下的特征表达能力与目标判别鲁棒性。

注意力机制的直观含义可概括为“在给定输入的情况下，自适应强调重要信息并抑制无关信息”。从数学角度，注意力机制可被抽象为一个从输入特征到加权输出特征的映射过程，如图2.5所示，其一般形式可写为：

Attention=A(X;Θ)

其中 X表示输入特征（可为序列或二维特征图展开后的序列），Θ 表示可学习参数，A(⋅) 表示注意力算子。该抽象形式强调：注意力并非固定规则，而是依据输入内容动态变化的“自适应选择机制”。

图2.5　缩放点积注意力

（1）自注意力：突破局部感受野的全局依赖建模

在视觉任务中，自注意力（Self-Attention）通过在同一输入内部建立任意位置之间的依赖关系，使特征能够直接与远距离位置进行信息交互。如图2.6所示，给定输入特征图 X∈RH×W×C，通常先将其展平为长度为 N=HW的序列：

Xs∈RN×C,N=H×W	(2-4)

图2.6　Transformer 总体结构

随后通过线性投影构造查询（Query）、键（Key）和值（Value）三类向量：

Q=XsWQ,  K=XsWK,  V=XsWV	(2-5)

其中 WQ,WK,WV∈RC×d为可学习矩阵，d 为投影后的特征维度。三者的意义可理解为：Q 表示“我在找什么”，K 表示“我有什么线索”，V 表示“我携带的信息内容”。自注意力的核心计算采用缩放点积注意力（Scaled Dot-Product Attention）［25］，定义为：

Att(Q,K,V)=SoftmaxQKTdV	(2-6)

其中 QKT∈RN×N给出了所有位置之间的相似度矩阵，分母 d用于缩放内积以缓解维度增大导致的数值不稳定；Softmax 将相似度归一化为注意力权重，从而实现对 V的加权求和。对第 i个位置而言，其输出特征可写为：

yi=j=1N αijvj,αij=exp⁡(qiTkj/d)t=1N exp⁡(qiTkt/d)	(2-7)

上述公式体现了注意力机制的关键性质：输出 yi并非仅由局部邻域决定，而是由整幅图像范围内的全局特征加权融合得到，这使模型能够在医学影像中利用更丰富的上下文线索来区分外观相似的组织结构。

（2）位置编码：将空间结构显式注入注意力计算

注意力机制本身对输入序列的排列是“置换等价”的，为使模型感知空间位置信息，通常引入位置编码（Positional Encoding）。如图2.6所示，可将位置编码 P与输入特征相加得到带位置信息的序列表示：

Xs=Xs+P	(2-8)

对于二维图像特征，位置编码可分解为水平与垂直两个方向的编码并组合。常见的正弦位置编码形式为：

Ppos2i=sin⁡pos100002i/d,Ppos,2i+1=cos⁡pos100002i/d	(2-9)

其中 pos表示位置索引，i 表示维度索引。通过引入 P，注意力权重不仅由外观特征决定，也会隐式关联空间布局信息，从而更符合医学影像中“结构相对位置”对判别的重要性。

（3）多头注意力：多子空间并行建模与表征增强

单头注意力往往在一个投影子空间内建模相关性，可能不足以同时捕捉局部纹理、形态边界与全局结构关系。为此，多头注意力（Multi-Head Attention）通过并行多个注意力头，在不同子空间学习互补关系。如图2.7所示，多头注意力定义为：

图2.7　多头注意力结构

MHA(Q,K,V)=Concat(head1,…,headh)WO	(2-10)

其中第 t个注意力头为：

headt=Att(QWQt,KWKt,VWVt)	(2-11)

h为头数，WO 为输出映射矩阵。直观上，多头注意力能够让模型“同时用多种视角看同一幅影像”，例如一个头偏向聚焦边缘结构，另一个头偏向聚焦整体形态轮廓，从而提升对小目标和模糊边界目标的稳定性。

（4）Transformer 基本块：残差、归一化与前馈网络的组合

在 DETR 及其衍生方法中，注意力通常嵌入 Transformer 编码器—解码器结构中。为稳定训练并增强非线性表达能力，Transformer 块通常包含残差连接（Residual）、层归一化（LayerNorm）与前馈网络（FFN）。如图2.6所示，一个典型子层输出可写为：

Z=LN(X+MHA(X))	(2-12)

Y=LN(Z+FFN(Z))	(2-13)

其中 LN(⋅)为层归一化算子，FFN 通常为两层全连接：

FFN(z)=W2σ(W1z+b1)+b2	(2-14)

σ(⋅)为非线性激活函数（如 ReLU/GELU）。该结构通过“注意力（全局交互）+ FFN（逐位置非线性变换）”的组合，实现对复杂医学影像特征的深层建模。

（5）从注意力到目标检测：集合预测与查询机制

基于注意力机制的 DETR 框架将目标检测视为集合预测问题，通过解码器中的查询向量（Object Queries）与编码器输出特征进行交互，实现目标的直接定位与分类［26］。如图2.8所示，设编码器输出为 E∈RN×C，查询向量集合为 Qo∈RM×C（M 为查询数量），解码器通过交叉注意力实现查询与图像特征的匹配，其形式为：

H=Att(QoWQ,EWK,EWV)	(2-15)

其中 H∈RM×C为更新后的查询特征。随后，每个查询输出一个分类结果与边界框参数。边界框常用中心点与宽高参数化：

bi=(cx,cy,w,h)i,i=1,…,M	(2-16)

在医学图像中，由于单幅图像往往目标数量有限，查询机制能够减少密集候选产生带来的背景干扰，使模型更倾向于输出“少而准”的病灶提示结果。

图2.8　DETR总体结构

（6）匹配思想与训练稳定性：二分图匹配的集合一致性约束

为保证预测集合与真实目标集合的一致性，DETR 在训练阶段引入集合匹配思想。令真实目标集合为 G，预测集合为 P，通过匈牙利匹配获得最优对应关系［26］，其可抽象为最小化匹配代价：

π=arg⁡minπ i=1|G| C(gi,pπ(i))	(2-17)

其中 π为匹配排列，C(⋅,⋅) 为代价函数（可由分类一致性与框回归误差构成）。在本节中不展开具体损失细节，仅强调：该匹配机制使查询预测具备“集合级一致性”的训练约束，从而提升端到端检测的稳定性与可解释性。

（7）面向医学图像检测的三点作用总结

结合上述机制，注意力机制在医学图像目标检测中的引入可概括为三方面价值（并为后续章节铺垫）：

1）全局结构关系建模：自注意力通过式(2-6)–(2-7)建立跨区域依赖，使模型能够利用整体结构线索辅助局部判别，缓解医学影像中目标与背景外观相似导致的误检问题。如图2.6所示，这种全局交互对于复杂组织结构的区分具有重要意义。

2）查询驱动的目标表达：通过式(2-15) 的交叉注意力，查询向量与编码器特征完成显式交互，使目标定位由“密集候选筛选”转向“集合预测匹配”。如图2.8所示，该范式更契合医学影像中目标数量较少但需高置信提示的应用特征。

3）可部署导向的效率探索：在保持注意力建模优势的基础上，后续实时 DETR 系列模型进一步探索高效注意力计算与工程化简化，使端到端检测思想更贴近实际部署需求［27］。如图2.8所示，实时化思路强调在计算开销可控的前提下维持对关键区域的关注能力，为后续章节引入 ROI 约束或弱监督线索提供了可衔接的建模基础。

参考文献

- Prabhu S, Prasad K, Robles-Kelly A, et al. AI-based carcinoma detection and classification using histopathological images: A systematic review[J]. Computers in Biology and Medicine, 2022, 142: 105209.

- Opoka L, Szturmowicz M, Osińska K, et al. CT imaging features of thin-walled cavitary squamous cell lung cancer[J]. Advances in Respiratory Medicine, 2019, 87(2): 114–117.

- Shen D, Wu G, Suk H-I. Deep learning in medical image analysis[J]. Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, 19(1): 221–248.

- Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 5998–6008..

- Chen J, et al. TransUNet: Transformers make strong encoders for medical image segmentation[J]. arXiv preprint arXiv:2102.04306, 2021.

- Dosovitskiy A, et al. An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale[J]. arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020.

- Setio A A A, Traverso A, de Bel T, et al. Validation, comparison, and combination of algorithms for automatic detection of pulmonary nodules in computed tomography images: the LUNA16 challenge[J]. Medical Image Analysis, 2017, 42: 1–13.

- Lin T Y, et al. Microsoft COCO: Common objects in context[C]//Computer Vision – ECCV 2014. Cham: Springer, 2014.

- Redmon J, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016.

- Zhao Y, et al. DETRs beat YOLOs on real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024.

- Chen J, et al. Run, don’t walk: chasing higher FLOPS for faster neural networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023.

- Woodring J H, Fried A M, Chuang V P. Solitary cavities of the lung: diagnostic implications of cavity wall thickness[J]. American Journal of Roentgenology, 1980, 135(6): 1269–1271.

- Womack N A, Graham E A. Epithelial metaplasia in congenital cystic disease of the lung: Its possible relation to carcinoma of the bronchus[J]. The American Journal of Pathology, 1941, 17(5): 645.

- Tian Y, Ye Q, Doermann D. YOLOv12: Attention-centric real-time object detectors[J]. arXiv preprint arXiv:2502.12524, 2025.

- Tang M, Djelouah A, Perazzi F, Boykov Y, Schroers C. Normalized cut loss for weakly-supervised CNN segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2018: 1818–1827.

- Wang A, Xu M, Zhang Y, Islam M, Ren H. S2ME: Spatial-spectral mutual teaching and ensemble learning for scribble-supervised polyp segmentation[C]//Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI). 2023: 35–45.

- Wei J, Hu Y, Cui S, Zhou S K, Li Z. WeakPolyp: You only look bounding box for polyp segmentation[C]//Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI). 2023: 757–766.

- ZMilletari F, Navab N, Ahmadi S A. V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation[C]//2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV). 2016: 565–571.

- Carion N, Massa F, Synnaeve G, et al. End-to-End Object Detection with Transformers[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2020: 213-229.

- Lv W, Xu S, Wang Y, et al. RT-DETR: Real-Time Detection Transformer[EB/OL]. arXiv:2304.08069, 2023.

- He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 770-778.

- Lin T Y, Dollár P, Girshick R, et al. Feature Pyramid Networks for Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 2117-2125.

- Tan M, Pang R, Le Q V. EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2020: 10781-10790.

- Liu S, Qi L, Qin H, et al. Path Aggregation Network for Instance Segmentation[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2018: 8759-8768.

- Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2017: 5998-6008.

- Carion N, Massa F, Synnaeve G, et al. End-to-End Object Detection with Transformers[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2020: 213-229.

- Zhu X, Su W, Lu L, et al. Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection[C]//Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021..

- Koseki A, Momose H, Kawahito M, et al. Compiler: US, 828402[P/OL]. 2002-05 -25[2002-05-28]. http://FF&p=1&u=netahtml/PTO/search-bool. html&r=5&f=G&1 =50 &co1=AND&d= PGOl&sl= IBM. AS. &OS=AN/IBM&RS=AN/IBM.

（示例8：电子资源）

- （著录格式：［序号］ 主要责任者. 题名[文献类型标志/OL]. (更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.）

- 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader. com/news/20011219/200112190019.html.

- Commonwealth Libraries Bureau of Library Development. Pennsylvania Department of Education Office. Pennsylvania library laws[EB/OL]. [2013-03-24]. http://www.racc. edu/yocum /pdf/PALibrary Laws.pdf.

- 候文顺. 高分子物理: 高分子材料分析、选择与改性[M/OL]. 北京: 化学工业出版社, 2010:119[2012-11-27]. http://apabi.lib.pku.cdu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail& mctaid =rm.20111114-HGS-889-0228.

- Kinchy A. Seeds, Science, and Struggle: the Global Politics of Transgenic Crops[M/OL]. Cambridge, Mass: MITPress, 2012:50[2013-07-14]. http://lib.myilibrary.com?ID= 381443.

- 陈建军. 从数字地球到智慧地球[J/OL]. 国图资源导刊, 2010, 7(10): 93-93. [2013-03-20]. http://d.g.wanfangdata.com.cn/ Periodical_ hunandz201010038.aspx. DOI: 10.3969/j.issn. 1672-5603. 2010. 10.038.

- Walls S C, Barichivich W J, Brown M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology, 2013, 2(1): 399-418[2013-11-04]. http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399. DOI: 10.3390/biology 2010399.

- 陈志勇. 中国财税文化价值研究: “中间财税文化国际学术研讨会”论文集[C/OL]. 北京: 经济科学出版社, 2011[2013-10-14]. http://apabi.lib.pku.cdu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid= book. detail&.mctaid=m.20110628-BPO-889-0135&.cult=CN.

- 吴云芳. 面向中文信息处理的现代汉语并列结构研究[D/OL]. 北京: 北京大学, 2003 [2013-10-14]. http://the-sis.lib.pku.edu.cn/dlib/List.asp?lang=gb&type=Reader&.Doc GroupID =4&.DocID=6328.

- 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书: 中国武装力量的多样化运用[R/OL]. (2013-04-16)[2011-06-11]. http://www.mod.gov.cn/aHair/2013-04/16/content_4442839.htm.

- 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. (2013-09-30)[2014-06-24]. http://www.nstrs.org. cn/xiangxiBG.aspx?id=41707.

（示例9：特殊类型：arXiv类的文献）

- （著录格式：［序号］ 主要责任者. 题名[文献类型标志/OL].(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.）

- Alexander M R, Sumit C, Jason W. A neural attention model for abstractive sentence summarization [EB/OL]. (2015-09-03)[2018-04-15]. https://arxiv.org/abs/ 1509. 00685.

（示例10：报告）

- （著录格式：［序号］ 主要责任者. 题名[R]. (更新或修改日期)[引用日期]. 出版地：出版社，出版年.）

- Breiman L. Using Convex Pseudo-data to Increase Prediction Accuracy[R]. USA, U C Berkeley: Statistics Department, 1998.

- Calkin D, Ager A, Thompson M. A Comparative Risk Assessment Framework for Wildland Fire Mana- gement : the 2010 Cohesive Ctrategy Ccience Report: RMRS-GTR-262[R]. [S.1. : s.n.], 2011: 8-9.

- U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for Handling Excavated Acid-producing Material: PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.

- World Health Organization. Factors Regulating the Immune Response: Report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

（示例11：报纸）

- （著录格式：［序号］ 作者姓名.文章名[N]. 报纸名，出版日期(版次).）

- 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

- 张田勤. 罪犯DNA库与生命论理学计划[N]. 大众科技报, 2000-11-12(7).

- 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-01-12[2005-09-28]. http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412BI401.htm.

- 刘裕国, 杨柳, 张洋, 等. 雾锺来袭,如何突围[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12[2013-11-06]. http://papcr.pco.ecom.cn/rmrb/htm1/2013-01/12/nw.D110000 renmrb _ 20130112 _2-04.htm.

（示例12：档案）

- （著录格式：［序号］ 主要责任者. 题名: 档案编号[A]. (更新或修改日期)[引用日期]. 出版地: 出版社, 出版年: 起止页码.）

- 北京市人民政府办公厅. 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发[2005]37号[A/OL]. (2005-07-12) [2011-07-12]. http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/ 39934.html.

（示例13：标准）

- （著录格式：［序号］ 主要责任者. 题名: 标准名称: 标准号[S]. 出版地: 出版社, 出版年: 起止页码.）

- 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料: GB/T 3792.4—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 3.

- 国家环境保护局科技标准司. 土壤环境质量标准: GB 15616—1995[S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 1996: 2-3[2013-10-14]. http://www.mee.gov.cn/ywgz/ fgbz/bz/bzwb/trhj/199603/ W020070313485587994018.pdf